## bus
Bus | Type | Pload (MW) | Qload (MVAR) | area | Vm (pu) | Va (degree) | maxVm | minVm
1 | Swing | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0
2 | PV | 20 | 10 | 1 | 1 | 0
3 | PQ | 45 | 15 | 1 | 1 | 0
4 | PQ | 40 | 5 | 1 | 1 | 0
5 | PQ | 60 | 10 | 1 | 1 | 0

## branch
From | To | R (pu) | X (pu) | B (pu)
1 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0.015
1 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.0125
2 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.01
2 | 4 | 0.06 | 0.18 | 0.01
2 | 5 | 0.04 | 0.12 | 0.0075
3 | 4 | 0.01 | 0.03 | 0.005
4 | 5 | 0.08 | 0.24 | 0.0125

## transformer
From | To | Tap
1 | 2 | 1
1 | 3 | 1
2 | 3 | 1
2 | 4 | 1
2 | 5 | 1
3 | 4 | 1
4 | 5 | 1

## generator
Id | Bus | PG (MW) | QG (MVAR) | QMAX (MVAR) | QMIN (MVAR) | Voltage setpoint (pu) | MBASE (MW) | STATUS
1 | 2 | 40 | 0 |  |  | 1 | 100

## param
sbase (MVA) | 100