## bus
Bus | Type | V (pu) | delta (degrees) | PG (pu) | QG (pu) | PL (pu) | QL (pu) | Qgmax (pu) | Qgmin (pu)
1 | Swing | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | PQ |  |  | 0 | 0 | 8 | 2.8
3 | PV | 1.05 |  | 5.2 |  | 0.8 | 0.4 | 4 | -2.8
4 | PQ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PQ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## branch
From | To | R (pu) | X (pu) | B (pu)
2 | 4 | 0.009 | 0.1 | 1.81
2 | 5 | 0.0045 | 0.05 | 0.88
4 | 5 | 0.00225 | 0.025 | 0.44
1 | 5 | 0.0015 | 0.02 | 0
3 | 4 | 0.00075 | 0.01 | 0

## transformer
From | To | Tap
3 | 24 | 1.03
9 | 11 | 1.03
9 | 12 | 1.03
10 | 11 | 1.02
10 | 12 | 1.02

## generator
Id | Bus | PG (MW) | QG (MVAR) | QMAX (MVAR) | QMIN (MVAR) | Voltage setpoint (pu) | MBASE (MW) | STATUS
1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1
2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1
3 | 1 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1
4 | 1 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1
5 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1
6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.035 | 100 | 1
7 | 2 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1
8 | 2 | 76 | 0 | 30 | -25 | 1.035 | 100 | 1
9 | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1
10 | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1
11 | 7 | 80 | 0 | 60 | 0 | 1.025 | 100 | 1
12 | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1
13 | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1
14 | 13 | 95.1 | 0 | 80 | 0 | 1.02 | 100 | 1
15 | 14 | 0 | 35.3 | 200 | -50 | 0.98 | 100 | 1
16 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1
17 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1
18 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1
19 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1
20 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1.014 | 100 | 1
21 | 15 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.014 | 100 | 1
22 | 16 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.017 | 100 | 1
23 | 18 | 400 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1
24 | 21 | 400 | 0 | 200 | -50 | 1.05 | 100 | 1
25 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
26 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
27 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
28 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
29 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
30 | 22 | 50 | 0 | 16 | -10 | 1.05 | 100 | 1
31 | 23 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.05 | 100 | 1
32 | 23 | 155 | 0 | 80 | -50 | 1.05 | 100 | 1
33 | 23 | 350 | 0 | 150 | -25 | 1.05 | 100 | 1

## param
sbase (MVA) | 100